344018, г. Ростов-на-Дону

пр. Буденновский, 102, к.88

тел/факс  (863)  290-38-88, 290-38-98

www.aerkom.ru,

e-mail: aerkom@mail.ru

____________________________________________________________________________

Опросный лист для составления технико-коммерческого

предложения на абсорбционные охладительные

установки (АБХМ) работающие на пару.

Наименование предприятия: 			_____

Наименование и город объекта:			_____

Почтовый адрес: 			_____

Телефон, e-mail: 			_____

Контактное лицо (Ф.И.О., должность):			_____

Комментарий: 			_____

Дата заполнения: 			_____

Заполните требуемые параметры для АБХМ, работающих на пару.

- Основные параметры системы холодоснабжения объекта.

| Суммарная холодопроизводительность всех АБХМ: | Или | Суммарный расход воды, охлаждаемой с помощью АБХМ: |
| --- | --- | --- |
| кВт.. |  | м3/ч. |
| Требуемое количество АБХМ.. |

| Применение и эксплуатация АБХМ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кондиционирование помещений.. | Или | Промышленное охлаждение.. |
| Количество месяцев эксплуатации АБХМ в году.. |

Контур охлаждаемой жидкости, циркулирующей в системе холодоснабжения объекта.

Охлаждаемая жидкость системы (Вода)..

Концентрация гликоля в охлаждаемой жидкости, % (0)..

t охлаждаемой жидкости на входе в АБХМ, °С (12)..

t охлаждаемой жидкости на выходе из АБХМ, °С (7)..

Дополнительно, помимо охлаждения жидкости, циркулирующей в системе холодоснабжения объекта, можно использовать АБХМ также и для нагрева воды:

Если требуется: Контур воды, нагреваемой АБХМ для системы теплоснабжения объекта.

Требуется ли производство горячей воды машиной помимо производства. холодной воды.

Требуется ли одновременное производство горячей воды машиной. параллельно с производством холодной воды.

t нагреваемой воды на входе в АБХМ, °С (70)..

t нагреваемой воды на выходе из АБХМ, °С (90)..

Мощность нагрева, кВт..

2. Источники тепловой энергии для подачи в АБХМ.

Контур подаваемого в АБХМ пара.

t пара на входе в АБХМ, °С (145)..

Давление пара на входе в АБХМ, Бар (2)..

3. Контур градирен. Контур жидкости, охлаждающей АБХМ.

Контур охлаждающей жидкости (контур градирен).

Охлаждающая жидкость системы (Вода)..

Концентрация гликоля в охлаждающей жидкости, % (0)..

t охлаждаемой жидкости на входе в АБХМ, °С (27)..

t охлаждаемой жидкости на выходе из АБХМ, °С (32)..

Подбор градирен.

Требуются ли градирни..

Тип градирни (мокрая открытая, мокрая закрытая, сухая с орошением)..

Требования по уровню шума в 15 м, дБ(А) (90)..

Температура по мокрому термометру у объекта, °С (21)..

Или

Температура по сухому термометру у объекта, °С (26)..

Относительная влажность у объекта, % (56)..

Город объекта..