344018, г. Ростов-на-Дону

пр. Буденновский, 102, к.88

тел/факс  (863)  290-38-88, 290-38-98

www.aerkom.ru,

e-mail: aerkom@mail.ru

____________________________________________________________________________

Опросный лист для составления технико-коммерческого

предложения на абсорбционные охладительные

установки (АБХМ) работающие на горячей воде.

Наименование предприятия: 			_____

Наименование и город объекта:			_____

Почтовый адрес: 			_____

Телефон, e-mail: 			_____

Контактное лицо (Ф.И.О., должность):			_____

Комментарий: 			_____

Дата заполнения: 			_____

Заполните требуемые параметры для АБХМ, работающих на горячей воде.

1. Основные параметры системы холодоснабжения объекта.

| Суммарная холодопроизводительность всех АБХМ: | Или | Суммарный расход воды, охлаждаемой с помощью АБХМ: |
| --- | --- | --- |
| кВт.. |  | м3/ч. |
| Требуемое количество АБХМ.. |

| Применение и эксплуатация АБХМ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кондиционирование помещений.. | Или | Промышленное охлаждение.. |
| Количество месяцев эксплуатации АБХМ в году.. |

Контур охлаждаемой жидкости, циркулирующей в системе холодоснабжения объекта.

Охлаждаемая жидкость системы..

Концентрация гликоля в охлаждаемой жидкости, % ..

t охлаждаемой жидкости на входе в АБХМ, °С ..

t охлаждаемой жидкости на выходе из АБХМ, °С ..

2. Источники тепловой энергии для подачи в АБХМ.

Контур горячей воды.

t горячей воды на входе в АБХМ, °С ..

t горячей воды на выходе из АБХМ, °С ..

Максимальный расход горячей воды, подаваемой на АБХМ, м3/ч..

3. Контур градирен. Контур жидкости, охлаждающей АБХМ.

Контур охлаждающей жидкости (контур градирен).

Охлаждающая жидкость системы ..

Концентрация гликоля в охлаждающей жидкости, % ..

t охлаждаемой жидкости на входе в АБХМ, °С ..

t охлаждаемой жидкости на выходе из АБХМ, °С ..

Подбор градирен.

Требуются ли градирни..

Тип градирни (мокрая открытая, мокрая закрытая, сухая с орошением)..

Требования по уровню шума в 15 м, дБ(А) ..

Температура по мокрому термометру у объекта, °С ..

Или

Температура по сухому термометру у объекта, °С ..

Относительная влажность у объекта, % ..

Город объекта..